台州学院文件

台学院发〔2007〕171号

关于印发《台州学院实验室建设项目管理办法》、《台州学院仪器设备管理办法》、《台州

学院一般设备管理办法》、《台州学院低值

耐用品管理办法》、《台州学院仪器设备

维修管理办法》、《台州学院仪器

设备报废处理办法》的通知

校内各部门：

为了规范我校实验室和设备的管理，提高设备的使用效益，确保我校教学工作的顺利开展，特制定台州学院实验室建设项目管理办法》、《台州学院仪器设备管理办法》、《台州学院一般设备管理办法》、《台州学院低值耐用品管理办法》、《台州学院仪器设备维修管理办法》、《台州学院仪器设备报废处理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

二〇〇七年十二月二十五日

主题词：设备  实验室  管理  通知

台州学院办公室                     2007年12月25日印发

台州学院实验室建设项目管理办法

为了加强学校实验室建设，改善实验教学条件，切实提高实验教学水平，规范实验室建设资金的管理，优化资源配置，最大限度发挥实验室建设项目的投资效益，结合学校的实际情况，特制定本办法。

第一章 项目资金来源

第一条 实验室建设项目资金来源主要包括学校预算内实验室建设资金、学校实验室建设专项资金和国家、省、市实验室建设专项资金。

第二章 项目立项范围

第二条 实验室建设项目要围绕学校学科和专业建设情况来进行立项建设。

（一）新建和扩建实验室建设项目；

（二）实验项目及相应教学仪器设备的批量更新；

（三）大型精密贵重仪器设备的购置；

（四）其他需要重点支持的实验室建设项目等。

第三章 项目立项原则

第三条 实验室建设项目立项必须符合学校实验室发展的总体规划，要与学校办学定位和人才培养目标相一致，同时兼顾学校财力、物力的可能性。做到需要与可能相结合，投资与效益相结合，综合平衡，协调发展。

第四条 学校实验室建设经费投入要从全局出发，区分轻重缓急，统筹兼顾，合理安排，保证重点。各学院在确立项目时，应把投资效益放在第一位，把有充足教学、科研任务的项目作为重点，优先申报。

第五条 立项要坚持从实际情况出发，实事求是。要综合考虑建设的技术条件、环境条件和建设效益，避免盲目购置仪器设备和占有资金，影响学校资金的良性运作。

第六条 严格大型精密、贵重仪器设备的购置程序。大型精密、贵重仪器设备的购置要经过专家的充分论证，对于专业发展前景不明确、使用方向单一的贵重仪器设备要暂缓购置。

第七条 实验室建设项目以学校正式批准的建制实验室或筹建实验室为单位进行申报，每个实验室每年最多只能申报两项；有在建项目的实验室，只能在项目建设完成并通过学校验收后，方能申报新的实验室建设项目。项目建设周期原则上不超过一年。

第四章 项目的申请与审批

第八条 学校每年组织申报下一财政年度的实验室建设项目。

第九条 申请立项的实验室建设项目，项目承担单位必须按要求填写《台州学院实验室建设项目申报书》，如实填写项目建设的必要性、可行性、建设内容、项目完成后能够开出的实验项目、承担的科研任务和所需的仪器设备情况等，本单位负责人需要签署具体的意见，然后送交设备管理处一式三份和电子文档。

若项目所需的仪器设备中有大型精密、贵重（单价≥10万元）、稀缺仪器设备，还须填写《台州学院大型精密仪器设备可行性论证报告》，然后送交设备管理处一式三份和电子文档。

第十条 设备管理处每年年初组织实验室建设专家对各单位申报的实验室建设项目进行论证评审，评审的方式一般是举行论证会，听取各单位项目负责人的答辩，然后进行评议，提出立项意见。

第十一条 根据专家组的评审意见，设备管理处提出拟立项的项目报主管校长，由校长办公会议审定。

第十二条 无项目负责人、项目负责人不符合要求或项目申报书不规范的项目不予立项。项目负责人的要求：研究生及以上学历或副高及以上职称，工作认真负责，有一定的实验室工作经验，熟悉负责的建设项目中实验项目的开设和所需的仪器设备。

第五章 项目的实施与管理

第十三条 经学校批准立项的实验室建设项目，各项目负责人要根据专家论证意见及批准的建设经费等，制定详细的项目实施方案，报设备管理处审核，按审核后的实施方案组织项目实施。

第十四条 实验室建设项目实行项目负责人责任制，项目承担单位分管院长对项目的建设负全责，项目负责人对项目内的技术负责。建设期内一般不得更换项目负责人，项目负责人发生变化时，应经过设备管理处批准备案，若因更换项目负责人造成项目不能按期完成或造成项目重大损失，将追究相关责任人的责任。

第十五条 实验室建设项目所需的仪器设备，根据建设项目实施方案中拟购仪器设备（包括设备的名称、型号规格、性能指标要求、数量、参考生产厂家和参考单价等）由设备管理处进行汇总，并报主管院长审批后，按照政府采购的相关规定办理采购手续。在采购过程中，若要改变仪器设备规格型号或性能指标，必须提交书面材料，经设备管理处审核后实施。

第十六条 项目因某种原因中途停止实施或需延期完成或项目内容进行较大调整等，应及时提交书面报告，报设备管理处审批，并做好相关处理工作。

第六章 项目验收与评估

第十七条 项目完成以后，项目承担单位应写出书面工作总结，报告项目实施情况、建设的主要成果以及存在的问题等项目验收所需的资料。

第十八条 项目完成后，根据该实验室建设项目申报书和项目验收资料，由设备管理处组织相关部门和人员对项目的建设目标、实验开出情况和项目建设效益等进行验收。对没有通过项目验收的承担单位，次年不予立项新的建设项目。

第十九条 凡建设项目效益不明显的单位，学校将减少或停止该单位次年的项目立项和经费投入。

第七章 附  则

第二十条 本办法由设备管理处负责解释。

第二十一条 本办法自下发之日起开始执行。

台州学院仪器设备管理办法

- 总  则

第一条 为了加强我校仪器设备的管理，提高仪器设备的使用效益，根据财政部《中央行政事业单位固定资产管理办法》和教育部《高等学校仪器设备管理办法》的有关规定，结合学校的实际情况，制定本办法。

第二条 学校的仪器设备是国有资产，是培养人才、保证教学、科研和社会服务正常进行的必要物质条件。仪器设备的管理和使用，必须贯彻“统一领导，分工管理，层层负责，合理调配，管用结合，物尽其用”的原则。要建立和健全仪器设备的各项规章制度，防止国有资产流失。

第三条 仪器设备管理的主要任务是对仪器设备的论证、购置（包括10万元以上大型仪器设备的申请、论证和审批）、使用、调拨直至报废的全过程实施管理。仪器设备管理的目的是优化资源配置，提高仪器设备的完好率、使用率，更好地为教学、科研服务。

第四条 仪器设备管理是学校教学、科研工作的可靠保证。各单位须配备具有相关专业知识、责任心强的人员担任管理工作，并重视对他们的培养和提高。

第五条 各单位在仪器设备的使用过程中要保证所用仪器设备的安全、完好和使用效益。

第二章 管理体制

第六条 按照“统一领导，归口分级管理和管用结合”的原则，学校仪器设备实行校、院二级管理的体制。学校由一位副校长主管全校仪器设备工作，设备管理处负责全校仪器设备的产权管理和帐务管理，各二级学院由一位主管院长分管学院仪器设备管理工作，实验室主任协助主管院长做好仪器设备管理，每个实验分室配有实验技术人员负责仪器设备管理工作。各学院的仪器设备管理工作接受设备管理处的业务指导和监督。

第三章 仪器设备分类和管理范围

第七条 仪器设备范围的界定：

（一）用于教学、科研的仪器设备，单价在800元以上（含800元）、耐用期一年以上并能独立使用的均为学校固定资产；

（二）单价在100元以上（含100元），800元以下（不含800元）、耐用期在一年以上并能独立使用的仪器设备为低值耐用品，属校管仪器设备，100元以下（不含100元）为二级学院管理仪器设备，其管理办法见《台州学院低值耐用品管理办法》；

（三）单价在规定范围以内、能独立使用、但耐用期不足一年的设备属易耗品。其管理办法见《台州学院材料、易耗品管理办法》；

（四）单价在10万元以上的仪器设备以及单价不满10万元但在国内比较稀缺的仪器设备均为大型精密仪器设备。其管理办法见《台州学院大型精密仪器设备管理办法》；

（五）所有购入、调入、自制、捐赠的仪器设备，不论其经费来源都要按上述规定入帐建卡。

第四章 仪器设备的购置、管理和使用

第八条 仪器设备的购置应按《台州学院物资采购暂行规定》的有关规定执行。

第九条 凡属学校仪器设备，不论其经费来源（教学、科研、各项专款或基金、贷款或自筹资金）及进入渠道（购置、调拨、自制、赠送等）都要建档入帐，不得滞留帐外。

第十条 新购置的800元（含）以上的仪器设备建立固定资产档案的程序为：二级学院组织相关技术人员在一周内对新到仪器设备进行开箱验收，实验室管理人员填写“台州学院固定资产卡”，并确保填写内容完整、准确；然后设备管理处管理人员和实验室管理人员一起填写“台州学院固定资产增置单”；设备管理处根据“台州学院固定资产增置单”进行入帐并办理财务报销手续。

第十一条 新购置的800元以下的校管低值耐用品建立档案的程序为：二级学院组织相关技术人员在一周内对新到仪器设备进行开箱验收，然后设备管理处管理人员和实验室管理人员一起填写“台州学院低值耐用品增置单”；设备管理处根据“台州学院低值耐用品增置单”进行入帐并办理财务报销手续。

第十二条 各单位要认真制定并执行仪器设备的操作规程，对仪器设备管理使用人员进行培训，仪器设备管理使用人员要做好使用、维护和维修记录，仪器设备修理详见《台州学院仪器设备维修管理办法》。

第十三条 各单位在保证安全的前提下，要努力提高仪器设备的使用率，增加开机时间，充分发挥仪器设备在教学、科研、人才培养和社会服务工作中的作用。

第十四条 二级学院及实验室仪器设备管理人员，应及时办理仪器设备的购置、获赠、调拨、报损、报废等手续，定期进行帐、物、卡核对，做到帐、物、卡相符，及时贴好固定资产和低值耐用品标签。

第十五条 设备管理处对各学院的仪器设备管理工作进行不定期的检查。

第十六条 在仪器设备管理中，禁止任何形式的闲置浪费、公物私化、私自转让、丢弃等行为。

第五章 仪器设备的借用

第十七条 校内实验室之间仪器设备的借用，经仪器设备所在单位负责人同意，双方办理借用手续。

第十八条 在不影响学校教学科研工作的前提下，仪器设备可以借出校外。借方凭单位公函，经仪器设备所在单位负责人同意，并报设备管理处批准后，与仪器设备所在单位管理人员办理借用手续。

第十九条 免税进口的仪器设备的借用，需由学校主管校长同意后，并向海关办理相关手续。

第二十条 大型精密仪器设备原则上不允许向校外借用，如借用必须经主管校长同意后方可办理相关借用手续。

第二十一条 因工作需要，需长期使用笔记本电脑、数码相机等便携式仪器设备的个人，需经有关学院或部门负责人同意，并向仪器设备管理人员办理领用手续。如系临时借用，须办理借用手续。

第二十二条 借出的仪器设备如出现损坏、遗失等问题，按《台州学院仪器设备损坏、丢失赔偿办法》处理。收取的费用用于补偿仪器设备损坏、遗失的损失。

第六章 仪器设备的调拨

第二十三条 二级学院内实验室之间的仪器设备调拨工作，由学院主管院长负责调拨，调拨后到设备管理处办理有关帐目变更手续。

第二十四条 校内各单位之间的仪器设备调拨，由调拨双方学院主管负责人批准后，填写《台州学院仪器设备调拨单》，到设备管理处办理过户手续。

第二十五条 向校外调拨仪器设备应由仪器设备主管部门同意，并报主管校长审批后，方可办理调拨手续。

第二十六条 免税进口仪器设备的对外调拨，须经学校批准同意后，并向海关申请监管变更或办理补交税款等手续。

第二十七条 校内、外仪器设备有价调拨的财务手续，一律在设备管理处办理。有价调拨的收入将视作设备费。

第二十八条 各学院多余或积压的仪器设备，由设备管理处组织校内调剂。

第七章  仪器设备的移交

第二十九条 离（退）休、调出人员，应在离岗前一个月，由学院安排仪器设备管理人员办理仪器设备移交手续后，方可办理离退休、调离手续，不得以任何理由拒绝移交或私自处理（带走、转送或卖出等）仪器设备。

第三十条 主要移交内容如下：

（一）使用和管理的所有仪器设备（帐、物相符，借进、借出凭证）核对；

（二）大型仪器设备的技术档案资料（含随机技术资料、验收报告、日常使用记录、维修记录等）以及零部件实物情况（数量、质量、存放地点等）；

（三）工具；

（四）实验室及实验室内箱、柜等的钥匙；

（五）其他应该交接的事宜。

第三十一条 教学、科研人员离退休时，所承担的科研项目尚未完成，仍需继续使用仪器设备的，可向所在单位提出申请。各单位应在保证在岗人员教学、科研工作的前提下，尽可能提供方便，为这部分人员使用实验室和仪器设备做妥善安排，使他们能继续为学校做出贡献。

第八章 仪器设备的报废

第三十二条 仪器设备报废详见《台州学院仪器设备报废处理办法》。

第三十三条 报损、报废的仪器设备要保持完整，帐、物相符，及时上交设备管理处统一处理。任何单位或个人无权自行处理。所得残值上交计划财务处作为当年设备费。

第三十四条 为保证帐、物管理的正常秩序，原则上不办理报废留用手续。对确实需要的仪器设备，各实验室应单独存放。

第九章 仪器设备损坏、丢失

第三十五条 具体实施细则详见《台州学院仪器设备损坏、丢失赔偿办法》。

第十章  附  则

第三十六条 本办法由设备管理处负责解释。

第三十七条 本办法自颁发之日起生效，原《台州学院仪器设备管理办法》（台学院发〔2003〕115号）同时废止。

台州学院一般设备管理办法

- 总则

第一条  一般设备是保证学校教学、科研、办公、生活的基本物资，是学校资产的重要组成部分。为了适应学校事业的发展，加强国有资产管理，防止国有资产流失，结合我校实际情况，特制定本办法。

  - 按照教育部“高等学校固定资产分类目录”，本办法所指一般设备为行政办公设备（包括办公用计算机、打印机、空调等）和家具（桌、椅、床、柜、沙发、台架等）。

第二章  管理机构及其职责

第三条  全校一般设备实行二级管理，在主管校长领导下，设备管理处是学校一般设备管理工作的职能部门，统一管理全校一般设备计划汇总、报批、购置、发放、调拨、验收、建帐、报废、维修及收回保管等各项工作；后勤管理处负责全校一般设备（办公用计算机、打印机、空调除外）的维修工作。

第四条　各部门为二级管理单位，主要负责本单位一般设备的购置计划、建帐、使用、维护等工作，有一名一般设备管理工作的主管领导，一名一般设备管理员。

第三章  一般设备的范围、计划和购置

第五条  为了加强重点管理，防止国有资产流失，参照《台州学院仪器设备管理办法》，单价800元以上一般设备按固定资产管理，800元以下一般设备按低值耐用品管理。

第六条  一般设备购置计划的提出。除与基建工程项目配套的一般设备外，其它一般设备的购置与更新计划由使用单位根据需要提出。

１．教学楼内教室一般设备的添置、更新，属二级学院使用的教室由二级学院负责提出年度计划；公用教室，由教务处提出年度计划。

２．行政办公、科研、实验用的一般设备的添置、更新，由各使用单位提出年度计划。

３．返聘教授、青年教职工公寓一般设备的添置、更新，由人事处提出年度计划；外籍教师、留学生公寓一般设备的添置、更新，由外事处提出年度计划。

第七条  每年各使用单位制订出下年度一般设备购置计划，经本单位负责人审查、批准后报设备管理处。

第八条  设备管理处汇总并审核各使用单位的购置计划，根据学校下达的经费额度，按轻、重、缓、急分类编报申购计划，经主管校长审批，并报台州市财政局批准后正式形成年度购置计划。

第九条  一般设备的购置依照《中华人民共和国政府采购法》、台州市政府采购办公室有关规定和《台州学院物资采购暂行规定》来组织实施。

第十条  设备管理处按年度计划执行采购，一般不受理临时采购计划。确因特殊原因，需临时购置一般设备，须先经主管校长同意后，按以上程序进行操作。

- 一般设备的使用管理

第十一条  所购一般设备到校后，由设备管理处统一接收，按批准的购置计划数目分发给各使用单位。各使用单位做好验收工作，验收合格后，与设备管理处有关人员一起填写台州学院一般设备增置单。

第十二条  设备管理处设立全校一般设备一级分类、分户帐，并实行计算机管理。一般设备验收入库后，由设备管理处在一个月内统一打印出分户明细帐给各使用单位，各使用单位在分户明细帐到达一周内做好卡片、贴好标签。

第十三条  各使用单位一般设备管理员管理帐、卡，并贴好标签，一般设备使用人管理实物，做到帐、物一致。

第十四条  个人使用的办公设备，如校内工作变动，由设备管理处统一调配相关的办公设备，部门一般设备管理人员到设备管理处办理相关变更手续。

第十五条  各单位长期闲置或多余的一般设备应及时交回设备管理处，对于调出本校的工作人员，由各单位一般设备管理员及时办理交回、销帐手续。

第十六条  一般设备原则上不出借，如临时借用，由使用单位与设备管理处协商，办理出借手续。公用一般设备不准出借。

第十七条  校内各单位之间一般设备的调拨，由设备管理处组织实施，有关管理人员到设备管理处办理调拨手续。

第十八条　一般设备的维修，由各使用单位的一般设备管理员到后勤管理处办理报修手续，填写“台州学院设备维修报告单”，经审批后，由后勤管理处组织有关人员维修。办公用计算机、打印机、空调的维修，由设备管理处负责。

１．教室、实验室一般设备的维修，在每学期结束前一个月提出，集中在寒、暑假维修。

２．其它地方的一般设备的维修，后勤管理处接到报修单后，组织有关人员尽快维修。

第十九条  对更换一般设备要严格控制标准，确属淘汰、破旧、无法使用等，先办理报废手续，由设备管理处负责新，并办理帐目变更手续。

第二十条  每年各使用单位与设备管理处、设备管理处与计划财务处帐目核对一次，做到帐、物、卡相符。

- 一般设备的处置

第二十一条  为了加强管理，提高一般设备的使用率，避免损坏和丢失，凡发生责任事故、造成一般设备的损失的必须予以赔偿。

1．责任心不强造成一般设备丢失的，按照一般设备原值折旧后的40％由责任人负责赔偿。

2．人为损坏一般设备使一般设备失去使用价值的，按一般设备原值折旧后的100％由责任人负责赔偿。

3．一般设备的赔偿折旧率每年按5％计算。

第二十二条   由丢失单位或当事人填写丢失损坏事故报告单，报设备管理处审批并确定赔偿金额，到计划财务处交纳赔偿金，设备管理处凭计划财务处的收据办理帐目注销手续。

第二十三条  对于失去使用或无修复价值的一般设备，按照《台州学院仪器设备报废处理办法》办理相关报废手续。已报废的一般设备由设备管理处统一收回处理。

- 附则

第二十四条  本办法未尽事宜，参照《台州学院仪器设备管理办法》执行。

第二十五条  本办法自发布之日起施行，由设备管理处负责解释。原《台州学院一般设备管理办法》（台学院发〔2003〕171号）同时废止。

台州学院低值耐用品管理办法

- 总 则

第一条　为加强和规范学校低值耐用品管理，保证教学和科研等工作的顺利进行，结合我校实际，特制订本办法。

第二条　各单位使用财政性资金（含预算内资金和预算外资金）以及自筹资金，采购的低值耐用品适用于本办法。

第三条　各使用单位必须建立严格的低值耐用品管理责任制，对低值耐用品的计划、购置、保管、领用、回收等都要有人负责，做到验收严肃认真，进出手续清楚、帐册记载及时、定期核对检查、保持帐物相符。

第二章　范围和经费来源

第四条　本办法所指低值耐用品，为单价在800元以下（不含800元）、耐用期在一年以上并能独立使用的仪器设备。单价在100－800元之间为校管低值耐用品，单价在100元以下（不含100元）为二级单位管理低值耐用品。

第五条　校管低值耐用品购置经费来自学校年度仪器设备费，二级单位管理的自购低值耐用品经费来自二级单位年度实验维持费。

第三章　计划与购置

第六条　各二级学院、中心申报的低值耐用品应统一填写在《台州学院实验室建设项目申报书》中，其申报手续详见《台州学院实验室建设项目管理办法》。

第七条　低值耐用品的购置由设备管理处组织实施，具体操作方式按《台州学院物资采购暂行规定》的有关规定执行。单价为100元以下低值耐用品购置，由二级单位组织实施。

第八条　由设备管理处统一采购的低值耐用品，凭“低值耐用品增置单”办理报销手续。由二级单位自行采购的低值耐用品，在办理财务报销手续时，必须凭“入库验收单”和主管实验室学院（部门）领导签字后，才能到计划财务处办理报销手续。

第四章　使用管理

第九条　低值耐用品的建帐范围分两部分。第一部分：校管低值耐用品，参照教育部“高等学校固定资产分类目录”统一编号，贴上“台州学院低值耐用品”标签，有校一级低值耐用品总帐及分户明细帐。第二部分：二级单位管理的的低值耐用品，由二级学院（部门）自行管理，并有专人负责，二级单位有低值耐用品总帐，各实验室有分户明细帐。

第十条　借用低值耐用品必须办理相关手续。学校管理的低值耐用品的出借，如校内之间借用，经仪器设备所在单位负责人同意，双方办理借用手续；如校外单位借用，借方凭单位公函，经仪器设备所在单位负责人同意，报设备管理处备案后，方可借出。

第十一条　各使用单位每学年末应对所管的低值耐用品进行一次清查，及时处理有关问题，并将情况报设备管理处，做到不积压、不散失，力求物尽其用。

第五章　报废

第十二条　低值耐用品的报废，按照《台州学院仪器设备报废处理办法》来执行。

第六章　损坏和丢失赔偿

第十三条　低值耐用品的丢失、损坏赔偿，按照《台州学院仪器设备损坏、丢失赔偿办法》来执行。

第七章　附则

第十四条　本办法未尽事宜，按《台州学院仪器设备管理办法》来执行，由设备管理处负责解释。

第十五条　本办法自发布之日起施行，原《台州学院仪器低值耐用品管理办法》（台学院发〔2003〕174号）同时废止。

台州学院仪器设备维修管理办法

第一章　总 则

第一条　为了加强学校仪器设备维修管理，提高仪器设备的完好率，充分发挥仪器设备的使用效益，保证学校教学、科研等工作的正常运行，根据学校实际情况，特制定本办法。

第二条　实验技术人员应加强对仪器设备的保管、维护和保养工作，钻研业务知识，了解仪器设备的性能，提高维修能力。

第三条　设备管理处是全校仪器设备维修工作的管理机构，负责仪器设备维修的接修、界定、送修、经费报销等。

第二章　维修的原则

第四条　下列情况，均属仪器设备的正常保养工作范围，不属维修范围。

（一）清除仪器设备的灰尘、擦油等；

（二）更换灯泡、连线、保险管（丝）等；

（三）简单焊接接线头、电路板、仪器设备的调整和校准等。

第五条　仪器设备固定资产和低值耐用品维修由设备管理处负责，100元以下仪器设备的维修由各使用单位负责。

第六条　在保修期内仪器设备的维修，由设备管理处或使用单位尽快联系生产厂家维修；保修期以外的仪器设备维修，由设备管理处或使用单位组织校内、厂家或其他人员修理。

第三章　维修的申报程序和经费管理

第七条　维修的申报程序

（一）故障：仪器设备出现故障，应马上停机，防止故障扩大，并记录故障发生时间、原因，详细记录故障现象。

（二）报修：由报修单位填写“台州学院设备维修报告单”，经单位主管领导签字，报设备管理处。

（三）界定：设备管理处界定仪器设备维修由哪一级负责。

（四）维修：由设备管理处或使用单位组织有关人员维修。

（五）验收：由使用单位组织技术人员对修好的仪器设备进行检测。

（六）报销：已修仪器设备经验收合格后，才能办理报销手续。

第八条　维修经费管理

（一）仪器设备的维修经费由设备管理处统一管理使用；

（二）单价在100元以下的仪器设备维修费用在本单位实验维持费中开支；

（三）经审批后自修或校内维修的仪器设备，材料费实报实销，修理费按照原仪器设备价格折价后2%－10%核算，购置年限10年以上的仪器设备折20%，5-10年折30%，5年内的折50%。单台仪器（大型精密仪器设备除外）的维修费最多不超过300元，超过300元的按300元计算。

第四章  维修管理

第九条 校内维修所需的零、配件尽量利用已报废仪器设备中的零、配件，节约开支。

第十条 除大型精密仪器设备外，其他设备自使用以来，其维修费（累加数）超出该设备的价格的一半时，可申请报废。

第十一条 对已修的仪器设备，设备管理人员应做好维修记录。

第五章  附则

第十二条 本办法自发布之日起施行，原《台州学院仪器设备维修管理办法》（台学院发〔2003〕178号）同时废止。

第十三条 本办法由设备管理处负责解释。

台州学院仪器设备报废处理办法

第一章  总  则

第一条 为加强学校仪器设备的管理，做好仪器设备报废处理工作，根据国家教育部《高等学校仪器设备管理办法》的有关精神，特制订本办法。

第二条 本办法适用于学校固定资产和校管低值耐用品。

第三条 仪器设备使用单位和管理人员应根据有关技术要求，对仪器设备严格管理，精心维护和及时维修，尽量提高仪器设备的完好率，延长使用寿命，充分发挥仪器设备在教学科研中的作用。

第四条 各二级学院和部门应本着勤俭办学的原则，慎重对待仪器设备的报废工作，维修后能使用的尽量维修，做到物尽其用，防止国有资产的流失。

第二章  报废范围

第五条 仪器设备的报废，要进行严格的技术鉴定，经鉴定符合下列条件之一者，可申请报废处理。

（一）超过使用年限，主要结构陈旧，精度低劣，使用效率低，不能改装利用的仪器设备；

（二）技术落后，耗能很高，效率很低，已被淘汰的仪器设备；

（三）腐蚀过甚，无修复价值或修复的费用超出原价值或接近新购置的仪器设备；

（四）质量低劣，不符合技术标准，且在实际使用中不能满足低性能指标的仪器设备；

（五）因事故或其他原因使设备严重损坏或继续使用易发生危险的仪器设备；

（六）因产品更新换代或耗能大、效率低属国家统一公布淘汰的产品。

第三章  报废程序

第六条 对于申请报废校管低值耐用品，实验室管理人员填写《台州学院低值耐用品报废申请表》，经所在单位分管领导同意后，报设备管理处审批；对于申请报废固定资产，由各实验室管理人员提出并填写《台州学院固定资产报废申请表》，经设备所在单位组成的技术鉴定小组鉴定，并详细写出鉴定结果，经设备管理处汇总、审核后，报主管校长审批，如果固定资产原值超过10万元人民币，设备管理处应组织校技术鉴定小组进行复查。

第七第 申请报废的仪器设备必须帐、物、卡相符，设备的统一编号，名称、型号、生产厂家、原值等都应逐一核实后，再填写报废申请表，填写报废申请表时，必须逐项详细填写，报废理由应符合本规定的报废范围，并说明设备的现状。

第八条 申请报废的仪器设备，根据有关文件精神，由设备管理处报上级有关部门审批。对于减免税进口设备，除以上规定手续外由设备管理处按海关有关规定办理。

第九条 批准报废的仪器设备，使用单位不得自行拆卸、挪用仪器设备零件，报废设备由设备管理处统一回收入库（对于大型难以搬运的设备，暂由使用单位保管）。违者按原价值向责任人收费。

第十条 仪器设备报废时间一般定于每年12月份，使用部门填写报废申请表（一式四份），设备管理处留二份，一份交计划财务处，一份返还使用单位，各部门根据批准后的报废申请表销帐。

第十一条 设备管理处对报废的仪器设备应及时处理，处理后的残值按学校有关规定上交计划财务处，并作为当年的仪器设备费。

第四章  附  则

第十二条 本规定由设备管理处负责解释。

第十三条 本规定自发文之日起执行，原《台州学院仪器设备报废处理办法》（台学院发〔2003〕178号）同时废止。